CASA BONITA OREGÓN S.A.C.

RUC 20614484153

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ESPECIALIDAD: GASFITERÍA

CONTROL DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
| --- | --- | --- |
| Jesús Donato Villar Bendezú DNI 72906209 GERENTE GENERAL | Nombre: ______________________ RESPONSABLE DE OBRA / SST | Jesús Donato Villar Bendezú DNI 72906209 GERENTE GENERAL |

1. INTRODUCCIÓN

El presente plan se basa en la normativa legal vigente y en la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de CASA BONITA OREGÓN S.A.C., empresa dedicada a las instalaciones sanitarias de agua, desagüe, cisternas, equipos de bombeo y aparatos sanitarios. Está orientado al reforzamiento de la conducta segura de todos los colaboradores, con el liderazgo de la Gerencia General y del responsable de cada obra, para lograr un compromiso permanente con el trabajo seguro y minimizar los accidentes y enfermedades ocupacionales.

El plan se ha desarrollado a partir de los procesos y tareas propios de la especialidad de gasfitería, lo que permite identificar con precisión los peligros y evaluar los riesgos mediante la matriz IPERC. Según las normas vigentes, todo empleador está obligado a proveer un lugar de trabajo seguro y saludable, con prácticas y procesos seguros para proteger la vida y la salud de sus trabajadores.

2. OBJETIVOS DEL PLAN

Establecer los lineamientos necesarios para un sistema de control sólido que prevenga accidentes y enfermedades ocupacionales en los trabajos de gasfitería, basado en el liderazgo, el compromiso y la gestión efectiva de la seguridad, con la meta de CERO ACCIDENTES.

3. ALCANCE

Este plan se aplica a todos los trabajadores y colaboradores de CASA BONITA OREGÓN S.A.C. que participen en actividades de gasfitería, en todas las obras donde la empresa intervenga como contratista o subcontratista, cumpliendo además los estándares de seguridad del contratista principal de cada obra.

4. LIDERAZGO, POLÍTICA Y RESPONSABILIDADES

4.1. Liderazgo y compromiso

La Gerencia General lidera la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, brindando un ambiente de trabajo seguro y saludable e incentivando los actos seguros. Su compromiso se demuestra:

- Cumpliendo la normativa legal aplicable en seguridad y salud en el trabajo.

- Priorizando la seguridad sobre la productividad y los plazos.

- Proveyendo los recursos necesarios: EPP, herramientas en buen estado, capacitación, SCTR y exámenes médicos.

- Asumiendo la responsabilidad por la seguridad y salud de todos los colaboradores.

El presente documento se emite conforme al artículo 18 del D.S. 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción.

4.2. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

CASA BONITA OREGÓN S.A.C., dedicada a las instalaciones sanitarias de agua, desagüe, cisternas, equipos de bombeo y aparatos sanitarios, se compromete a:

- Proteger la seguridad y salud de todos sus trabajadores, previniendo lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo.

- Cumplir la normativa legal vigente en seguridad y salud en el trabajo y los requisitos de sus clientes.

- Identificar los peligros, evaluar los riesgos y aplicar medidas de control en todas sus actividades.

- Garantizar que los trabajadores sean consultados y participen activamente en la gestión de la seguridad.

- Capacitar y entrenar a su personal y mejorar continuamente su desempeño en seguridad y salud en el trabajo.

- Prohibir el trabajo bajo los efectos del alcohol o drogas.

Jesús Donato Villar Bendezú

DNI 72906209 – Gerente General

4.3. Responsabilidades

➢ Gerente General

- Proveer los recursos económicos y el tiempo para implementar y mantener el presente plan.

- Aprobar los documentos de SST y supervisar su cumplimiento.

- Asegurar que todo trabajador cuente con SCTR (salud y pensión, contratado con La Positiva Seguros), examen médico ocupacional y EPP antes de ingresar a obra.

➢ Responsable de obra / capataz

- Planificar los trabajos e implementar las medidas preventivas antes de iniciar las actividades.

- Dirigir la charla de 5 minutos y el ATS diario; gestionar los PETAR.

- Verificar el uso correcto del EPP y el estado de herramientas y equipos.

- Reportar de inmediato todo incidente o accidente al Gerente General y al área SSOMA del contratista principal.

➢ Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo

Al contar con menos de 20 trabajadores, la empresa elige un Supervisor de SST en lugar de un Comité (Ley 29783, art. 30). Sus funciones son:

- Vigilar el cumplimiento del presente plan, el PETS y el uso del EPP.

- Realizar inspecciones de herramientas (cinta del color del mes) y de las condiciones de trabajo.

- Participar en la investigación de incidentes y accidentes y proponer mejoras.

➢ Trabajadores

- Cumplir los procedimientos, estándares e instrucciones de seguridad de la empresa y de la obra.

- Usar correctamente el EPP, las herramientas y los equipos, y conservarlos en buen estado.

- Participar en capacitaciones, simulacros, charlas y en el llenado del ATS.

- Reportar de inmediato todo incidente, accidente o condición insegura.

- No manipular ni reparar válvulas, tuberías presurizadas, bombas ni conexiones eléctricas sin capacitación y autorización.

- No ingresar a la obra bajo los efectos del alcohol o drogas.

➢ Contratista principal / cliente

CASA BONITA OREGÓN S.A.C. se compromete con el contratista principal a ejecutar los trabajos sin accidentes, en el plazo y la calidad acordados, respetando sus normas internas, sus lineamientos de seguridad y las indicaciones de su área SSOMA.

5. ELEMENTOS DEL PLAN DE SST

5.1. Objetivos, metas y programas

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | META | INDICADOR | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mantener ambientes de trabajo seguros | Inspecciones de herramientas, EPP y área de trabajo | 100 % | Inspecciones ejecutadas / programadas | Supervisor de SST |
| Capacitar al personal | Ejecución del programa de capacitación (5.9) | 100 % | Capacitaciones ejecutadas / programadas | Gerente General |
| Gestionar incidentes y accidentes | Reporte e investigación de todos los eventos | 100 % | Eventos investigados / ocurridos | Responsable de obra |
| Prepararse ante emergencias | Participación en simulacros del contratista principal | 100 % | Simulacros asistidos / convocados | Responsable de obra |
| Cero accidentes | Cumplimiento del ATS, PETS y PETAR | 0 | N.° de accidentes con tiempo perdido | Todos |

5.2. Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo

De acuerdo con la Ley 29783 y su reglamento, las empresas con menos de 20 trabajadores eligen un Supervisor de SST. La elección se registra en un acta y el supervisor ejerce sus funciones por un periodo de dos años.

| SUPERVISOR DE SST | DNI | FECHA DE ELECCIÓN |
| --- | --- | --- |

5.3. Requisitos legales aplicables

- Ley N.° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatorias (Ley 30222 y Ley 31246).

- D.S. 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de SST, y sus modificatorias (D.S. 006-2014-TR, D.S. 001-2021-TR).

- R.M. 050-2013-TR, Formatos referenciales de los registros obligatorios del sistema de gestión de SST.

- D.S. 011-2019-TR, Reglamento de SST para el Sector Construcción.

- Norma Técnica de Edificación G.050 – Seguridad durante la Construcción.

- R.M. 375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía.

- Ley N.° 26790 y D.S. 003-98-SA, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

- Ley N.° 28611, Ley General del Ambiente, y Ley N.° 27314, Ley General de Residuos Sólidos.

- Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma IS.010 – Instalaciones Sanitarias para Edificaciones.

5.4. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles (IPERC)

La empresa identifica de forma continua los peligros, evalúa los riesgos y determina los controles de sus actividades usando la metodología de la R.M. 050-2013-TR.

- IPERC línea base: evaluación de todas las tareas de la especialidad; se actualiza una vez al año o cuando cambien los procesos, equipos o materiales, ocurra un accidente o cambie la legislación.

- IPERC continuo (ATS): se realiza en campo antes de cada tarea, en equipo, con la firma de todos los participantes.

➢ Valoración de la probabilidad (IPE + IP + IC + IF)

| VALOR | PERSONAS EXPUESTAS | PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES | CAPACITACIÓN | FRECUENCIA DE EXPOSICIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | De 1 a 3 | Existen, son suficientes y eficaces | Personal entrenado, advierte y controla el peligro | Alguna vez en su jornada / al menos una vez al año |
| 2 | De 4 a 12 | Existen parcialmente o falta mejorar su eficacia | Personal parcialmente capacitado | Varias veces en su jornada / al menos una vez al mes |
| 3 | Más de 12 | No existen | Personal sin capacitación | Exposición permanente / al menos una vez al día |

➢ Valoración de la severidad

| VALOR | SEGURIDAD | SALUD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lesión sin incapacidad | Disconfort o incomodidad |
| 2 | Lesión con incapacidad temporal | Enfermedad curable |
| 3 | Lesión con incapacidad permanente o muerte | Enfermedad irreversible o mortal |

➢ Nivel de riesgo = Probabilidad × Severidad

| PUNTAJE | NIVEL | INTERPRETACIÓN | SIGNIFICANCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 o menos | Trivial | No se necesita adoptar ninguna acción. | Aceptable |
| 5 – 8 | Tolerable | Mantener los controles y verificarlos periódicamente. | Aceptable |
| 9 – 16 | Moderado | Implementar medidas para reducir el riesgo en un periodo determinado. | Aceptable |
| 17 – 24 | Importante | No iniciar el trabajo hasta reducir el riesgo. | No aceptable |
| 25 – 36 | Intolerable | No iniciar ni continuar el trabajo; si no se reduce el riesgo, se prohíbe. | No aceptable |

➢ Resumen de peligros y controles de la especialidad

| TAREA | PELIGRO | RIESGO | CONTROL |
| --- | --- | --- | --- |
| Excavación de zanjas | Paredes inestables, material al borde | Derrumbe, caída a zanja | Material a 0.60 m, entibado > 1.50 m, PETAR, señalización |
| Trabajo en cisterna | Espacio confinado | Asfixia, intoxicación | PETAR, ventilación, vigía, rescate desde el exterior |
| Termofusión PPR | Superficie a 260 °C, energía eléctrica | Quemaduras, contacto eléctrico | Guantes térmicos, soporte, extensión con tierra y diferencial |
| Unión PVC | Pegamento y limpiador | Inhalación, irritación, incendio | Ventilación, respirador, guantes de nitrilo, lejos de calor |
| Picado y perforación | Partículas, ruido, polvo | Lesión ocular, hipoacusia | Lentes/careta, tapones, respirador |
| Salidas por losa y montantes | Trabajo en altura, aberturas | Caída a distinto nivel | Arnés y línea de vida, PETAR, protección de aberturas |
| Prueba hidráulica | Red presurizada | Golpe por desacople | No exceder presión, alejarse de tapones, lentes |
| Aparatos sanitarios | Cargas pesadas, loza rota | Sobreesfuerzo, cortes | Carga entre dos, guantes |
| Desatoros y mantenimiento | Aguas residuales | Infección | Guantes de nitrilo, lentes, lavado de manos |

5.5. Mapa de riesgos

En coordinación con el contratista principal, se identificarán en el mapa de riesgos de la obra las zonas de trabajo de la especialidad, las rutas de evacuación, el punto de reunión y la ubicación del botiquín y extintores, conforme a la NTP 399.010-1 de señales de seguridad.

5.6. Vigilancia de la salud de los trabajadores

- Examen médico ocupacional pre-ocupacional, periódico y de retiro, según la normativa vigente.

- Evaluaciones de agudeza visual y auditiva, musculoesquelética y respiratoria según el puesto.

- Test de altura (aptitud física y psicológica) para el personal que trabaja a 1.80 m o más.

- Cobertura de todo el personal con SCTR salud y pensión: La Positiva Seguros – SCTR Pensión póliza N.° 30485346 / SCTR Salud contrato N.° 9361507, con renovación mensual de la constancia.

- Vacunación contra el tétanos y la hepatitis B para el personal expuesto a aguas residuales.

5.7. Trabajos de alto riesgo

Los siguientes trabajos requieren ATS y PETAR autorizado antes de su inicio, así como personal capacitado y el procedimiento específico (PETS):

- Trabajos en altura: salidas por losa, montantes, ductos, tanque elevado (1.80 m o más).

- Excavaciones: zanjas de más de 1.50 m de profundidad para redes exteriores.

- Espacios confinados: trabajos dentro de cisternas y buzones.

- Trabajos en caliente: termofusión en zonas con materiales inflamables, cuando la obra lo requiera.

5.8. Equipos de protección personal

| EPP | USO OBLIGATORIO EN |
| --- | --- |
| Casco con barbiquejo | Todas las actividades en obra |
| Zapatos de seguridad con punta de acero | Todas las actividades en obra |
| Lentes de seguridad | Corte, perforación, picado y trabajos con proyección de partículas |
| Guantes de badana o anticorte | Manipulación de materiales y herramientas |
| Tapones auditivos | Uso de taladro, rotomartillo y amoladora |
| Respirador contra polvo | Picado y perforación de muros |
| Arnés de cuerpo completo y línea de vida | Trabajos a 1.80 m o más |
| Chaleco reflectivo | Todas las actividades en obra |
| Guantes térmicos o de cuero | Termofusión de tuberías PPR |
| Guantes de nitrilo y respirador para vapores orgánicos | Uso de pegamento y limpiador PVC; desatoros |
| Botas de jebe con punta de acero | Zanjas con agua y pruebas hidráulicas |

La entrega y reposición de EPP se registra en el formato CBO-SST-REG-01.

5.9. Programa de capacitación, sensibilización y entrenamiento

Las capacitaciones se realizan al momento de la contratación, ante cambios de puesto, tarea o tecnología, y según el cronograma anual. Además, se realiza la charla de 5 minutos todos los días antes de iniciar los trabajos.

| TEMA | RESPONSABLE | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inducción de seguridad y política de SST | Gerente General | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| Uso, cuidado y reposición del EPP | Supervisor de SST | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Llenado del ATS y del PETAR | Responsable de obra |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Trabajos en altura y sistema anticaídas | Externo / Supervisor |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Uso seguro de escaleras y andamios | Supervisor de SST |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Primeros auxilios y respuesta ante emergencias | Externo / Supervisor |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Uso de extintores y prevención de incendios | Supervisor de SST |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |
| Ergonomía y levantamiento de cargas | Supervisor de SST |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Orden, limpieza y manejo de residuos | Responsable de obra |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Excavaciones y zanjas | Supervisor de SST |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Trabajo en espacios confinados (cisternas) | Externo / Supervisor |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Uso seguro de la termofusora | Responsable de obra | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Manejo de productos químicos (pegamento PVC) | Supervisor de SST |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |

5.10. Programa de inspecciones

Las inspecciones permiten detectar y corregir condiciones y actos subestándar antes de que causen accidentes. Sus resultados se registran y se comunican al Gerente General.

| INSPECCIÓN | RESPONSABLE | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Herramientas y equipos (cinta del mes) | Supervisor de SST | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| EPP del personal | Responsable de obra | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Botiquín y extintor | Supervisor de SST | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Escaleras, andamios y sistemas anticaídas | Supervisor de SST | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Orden y limpieza del área de trabajo | Responsable de obra | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Termofusoras, cables y extensiones | Supervisor de SST | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zanjas y excavaciones | Responsable de obra | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

5.11. Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales

Todo incidente o accidente se investiga para determinar sus causas inmediatas y básicas y establecer medidas que eviten su repetición. Los accidentes mortales e incidentes peligrosos se notifican al Ministerio de Trabajo dentro de las 24 horas. Los índices de frecuencia, severidad y accidentabilidad se reportan mensualmente a la Gerencia.

5.12. Auditorías

La Gerencia General revisará al menos una vez al año el cumplimiento del presente plan, identificando problemas potenciales, fallas en equipos, prácticas inadecuadas y la eficacia de las acciones correctivas.

6. MEJORA CONTINUA

La gestión de la seguridad sigue el ciclo Planificar – Hacer – Verificar – Actuar (PHVA), revisando periódicamente objetivos, controles y resultados.

6.1. Plan de respuesta ante emergencias

La empresa cuenta con un Plan de Contingencia ante Emergencias para la especialidad de gasfitería (código CBO-GAS-PC-01), que establece los procedimientos y acciones ante cada tipo de emergencia.

6.2. Estadísticas de SST

| ÍNDICE | FÓRMULA |
| --- | --- |
| Índice de frecuencia (IF) | N.° de accidentes con tiempo perdido × 200 000 / total de horas-hombre trabajadas |
| Índice de severidad (IS) | Total de días perdidos × 200 000 / total de horas-hombre trabajadas |
| Índice de accidentabilidad (IA) | IF × IS / 200 |

6.3. Mantenimiento de registros

Los registros del sistema de gestión de SST se conservan según la normativa: los de accidentes e incidentes por 10 años, los de exámenes médicos por 20 años y los demás por 5 años.

7. REVISIÓN DEL SISTEMA POR EL EMPLEADOR

La Gerencia General revisará el presente plan una vez al año o cuando ocurran cambios en las actividades, la legislación o tras un accidente, y emitirá un informe anual de cierre.

8. ANEXOS

- Registro de charla de 5 minutos (CBO-SST-REG-02)

- Análisis de Trabajo Seguro – ATS

- Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo – PETAR (CBO-SST-PETAR-01)

- Check-list de herramientas y equipos (CBO-SST-REG-03)

- Registro de entrega de EPP (CBO-SST-REG-01)

- PETS de gasfitería (CBO-GAS-PETS-01)