CASA BONITA OREGÓN S.A.C.

RUC 20614484153

PLAN DE CONTINGENCIA ANTE EMERGENCIAS

ESPECIALIDAD: ELECTRICIDAD

CONTROL DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
| --- | --- | --- |
| Jesús Donato Villar Bendezú DNI 72906209 GERENTE GENERAL | Nombre: ______________________ RESPONSABLE DE OBRA / SST | Jesús Donato Villar Bendezú DNI 72906209 GERENTE GENERAL |

1. OBJETIVOS

Planificar y describir la capacidad de respuesta rápida de CASA BONITA OREGÓN S.A.C. para el control de las emergencias que puedan presentarse durante los trabajos de electricidad, así como las acciones necesarias para responder eficazmente, minimizando las lesiones a los trabajadores y los daños a la propiedad y al ambiente.

2. ALCANCE

El presente plan aplica a todos los trabajadores de CASA BONITA OREGÓN S.A.C. que ejecutan actividades de electricidad en las obras donde la empresa participa como contratista o subcontratista, y se articula con el plan de respuesta ante emergencias del contratista principal de cada obra.

3. MARCO LEGAL

- Ley N.° 28551, Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia.

- Ley N.° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatorias (Ley 30222 y Ley 31246).

- D.S. 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatorias.

- D.S. 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción.

- Norma Técnica de Edificación G.050 – Seguridad durante la Construcción.

- Ley N.° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud (SCTR).

- R.M. N.° 111-2013-MEM/DM, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad.

- Código Nacional de Electricidad – Utilización.

4. DEFINICIONES

- Emergencia: evento no deseado que pone en riesgo la vida, la salud, la propiedad o el ambiente y requiere una respuesta inmediata.

- Contingencia: situación de riesgo que puede ocurrir durante las actividades y para la cual se prevén acciones de respuesta.

- Brigada: grupo de trabajadores capacitados para actuar en primeros auxilios, evacuación o lucha contra incendios.

- Punto de reunión: zona segura señalizada donde se concentra el personal después de una evacuación.

- SCTR: Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, que cubre la atención médica y la pensión del trabajador accidentado. La empresa lo tiene contratado con La Positiva Seguros.

- Electrocución: paso de corriente eléctrica a través del cuerpo humano que puede causar quemaduras, paro cardiaco o la muerte.

- Arco eléctrico: descarga de energía a través del aire que produce calor intenso y proyección de partículas.

5. DATOS DE LA EMPRESA

| DATO | DETALLE |
| --- | --- |
| Razón social | CASA BONITA OREGÓN S.A.C. |
| RUC | 20614484153 |
| Gerente General | Jesús Donato Villar Bendezú – DNI 72906209 – Cel. 922 732 329 |
| Actividad | Instalaciones eléctricas interiores y exteriores en baja tensión, tableros, puesta a tierra y corrientes débiles |
| Dirección | Av. Prolongación Huiracocha Mz. PP9 Lote 11A, San Antonio – Huarochirí, Lima |
| Teléfono | 924 987 916 |
| Seguro SCTR | La Positiva Seguros – SCTR Pensión póliza N.° 30485346 / SCTR Salud contrato N.° 9361507 |
| Emergencias SCTR (Línea Positiva) | (01) 211-0211 |

6. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA Y RESPONSABILIDADES

En las obras donde CASA BONITA OREGÓN S.A.C. participa como contratista dentro de instalaciones de terceros, su personal apoyará y seguirá las instrucciones de la brigada de emergencia del contratista principal, respetando sus procedimientos y protocolos. Cuando la cantidad de personal lo permita, se designarán trabajadores capacitados para cada brigada.

6.1. Jefe de emergencia (Gerente General o responsable de obra)

- Coordinar las acciones de respuesta con la brigada del contratista principal y con entidades externas (bomberos, policía, centros de salud).

- Asignar funciones a los brigadistas y asegurar su capacitación.

- Activar el SCTR con La Positiva Seguros (01) 211-0211 y acompañar la atención del trabajador accidentado.

- Mantener actualizado el directorio de emergencias y la lista del personal presente en obra.

- Elaborar un informe de la emergencia, los recursos usados y las mejoras a implementar.

6.2. Brigadas

➢ Brigada de primeros auxilios

- Brindar los primeros auxilios mientras llega la ayuda especializada.

- Preparar al herido para su traslado y coordinar su evacuación al centro de salud.

- Reponer los insumos del botiquín utilizados.

➢ Brigada de evacuación y rescate

- Mantener libres las rutas de evacuación y conocer el punto de reunión.

- Guiar al personal durante la evacuación y realizar el conteo en el punto de reunión.

➢ Brigada contra incendios

- Detectar condiciones que puedan originar incendios (cortocircuitos, sobrecarga de circuitos, tableros y extensiones en mal estado, chispas de amoladora).

- Usar los extintores según el procedimiento del punto 10.2.

| BRIGADA | RESPONSABLE | TELÉFONO |
| --- | --- | --- |
| Jefe de emergencia |  |  |
| Primeros auxilios |  |  |
| Evacuación y rescate |  |  |
| Contra incendios |  |  |

6.3. Trabajadores

Todo el personal seguirá las indicaciones de las brigadas: mantener la calma, no gritar, no correr y no obstaculizar el trabajo de las brigadas ni del apoyo externo.

7. PLANIFICACIÓN

7.1. Objetivos

- Proteger la integridad física y la salud del personal propio, de otras contratas y de terceros.

- Capacitar a todos los trabajadores para actuar ante emergencias.

- Estandarizar las acciones a seguir en caso de accidente, conociendo los medios de comunicación.

7.2. Metas

Cumplir el 100 % de las disposiciones de este plan en cada obra y que el 100 % del personal conozca el punto de reunión, las rutas de evacuación y los números de emergencia.

7.3. Estrategias

- Difundir este plan en la inducción y en las charlas de 5 minutos.

- Participar en los simulacros programados por el contratista principal.

- Inspeccionar mensualmente el botiquín y los extintores.

7.4. Recursos para la respuesta

- Botiquín de primeros auxilios en el área de trabajo

- Extintor de CO2 o PQS cerca de los tableros eléctricos

- Pértiga o elemento aislante para separar a una víctima de la corriente

- Candados y tarjetas de bloqueo

- Directorio de emergencia visible

8. SITUACIONES POTENCIALES DE EMERGENCIA

De acuerdo con las actividades de electricidad, se han identificado las siguientes situaciones:

| SITUACIÓN | CAUSA PROBABLE EN LA ACTIVIDAD |
| --- | --- |
| Electrocución / contacto eléctrico | Trabajo en circuitos energizados, energización accidental, herramientas sin aislamiento |
| Arco eléctrico y quemaduras | Maniobras en tableros, cortocircuitos |
| Incendio de origen eléctrico | Cortocircuito, sobrecarga, conexiones flojas |
| Caída a distinto nivel | Instalación de luminarias, ductos, escaleras y andamios |
| Cortes y proyección de partículas | Picado de muros, uso de amoladora y cuchillas |
| Derrumbe en excavación | Excavación del pozo a tierra |
| Sismo | Evento natural |

9. ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA EMERGENCIA

➢ Antes

- Capacitar al personal en primeros auxilios, uso de extintores y evacuación; verificar la señalización de rutas y zonas seguras.

- Mantener el botiquín, el extintor y el directorio de emergencias disponibles en el área de trabajo.

➢ Durante

- Dar la alarma, detener los trabajos y cortar la energía desde el tablero general.

- Las brigadas actúan según los procedimientos del punto 10; el resto del personal evacúa al punto de reunión.

➢ Después

- Verificar que todo el personal esté en el punto de reunión, evaluar daños y no reingresar hasta la autorización del jefe de emergencia.

- Reponer los recursos usados, investigar el evento y corregir los procedimientos.

10. PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

10.1. En caso de accidentes de trabajo

- Apagar o desconectar de inmediato el equipo causante y asegurar el área para evitar más víctimas.

- Pedir ayuda al brigadista de primeros auxilios; en lesiones graves llamar a una ambulancia (SAMU 106).

- No mover al trabajador si ha sufrido una caída de altura o un golpe fuerte, salvo que su vida corra peligro.

- Informar de inmediato al jefe de emergencia y al área SSOMA del contratista principal.

- Llamar a la central de emergencias de La Positiva (01) 211-0211 para activar el SCTR. El accidentado será trasladado a una clínica de la red SCTR de La Positiva; se llevará la Solicitud de Atención Médica SCTR de La Positiva llenada por la empresa y el DNI del trabajador.

10.2. En caso de sismo

- Detener los trabajos, desenergizar los circuitos en los que se trabaja y soltar las herramientas, y alejarse de ventanas, bordes de losa, zanjas y materiales que puedan caer.

- Evacuar con calma por las rutas señalizadas hacia el punto de reunión; no usar escaleras de mano durante el movimiento.

- Después del sismo no reingresar hasta que el área sea inspeccionada; revisar fugas de agua, gas y daños eléctricos.

10.3. En caso de incendio y uso de extintores

- Dar la alarma y cortar la energía de la zona.

- Tomar el extintor adecuado (CO2 o PQS; nunca usar agua en fuego eléctrico), colocarse a favor del viento y a una distancia prudente.

- Retirar el seguro, apuntar la manguera a la base del fuego, presionar la manija y descargar en forma de abanico.

- Si el fuego no se controla en los primeros segundos, evacuar y llamar a los bomberos (116).

10.4. Primeros auxilios

➢ Lo que se debe hacer

- Verificar la respiración y el estado de conciencia; si no respira, iniciar RCP si se está capacitado.

- Detener hemorragias con presión directa sobre la herida y elevando el miembro; no usar torniquete salvo indicación médica.

- Inmovilizar fracturas con tablillas y vendas sin intentar acomodar el hueso.

- Abrigar a la persona en estado de shock y mantenerla acostada.

➢ Lo que no se debe hacer

- Mover a la persona lesionada, salvo para alejarla del peligro.

- Retirar objetos incrustados en el cuerpo o en los ojos.

- Dar de beber a una persona inconsciente o herida.

10.5. Electrocución (contacto eléctrico)

- No tocar a la víctima mientras siga en contacto con la corriente.

- Cortar la energía desde el interruptor o tablero; si no es posible, separarla con un elemento aislante y seco (madera, pértiga, plástico).

- Verificar respiración y pulso; si no respira, iniciar RCP y llamar a SAMU (106).

- Toda persona que sufrió una descarga debe ser evaluada en un centro médico, aunque se sienta bien.

10.6. Quemaduras por arco eléctrico

- Enfriar con agua limpia durante 10 a 20 minutos, sin aplicar cremas, aceite ni hielo.

- No retirar la ropa adherida a la piel; cubrir con gasa limpia y trasladar de inmediato al centro médico.

10.7. Incendio en tableros o instalaciones eléctricas

- Cortar la energía antes de combatir el fuego.

- Usar solo extintor de CO2 o PQS; nunca agua.

- Si el fuego involucra el tablero general o se propaga, evacuar y llamar a bomberos (116).

10.8. Rescate de un trabajador accidentado en altura

- Comunicar de inmediato al jefe de emergencia y a la brigada del contratista principal.

- Tranquilizar al accidentado suspendido en el arnés; el rescate se hace en el menor tiempo posible (máximo 15 minutos) para evitar el síndrome del arnés.

- Si no es posible un rescate seguro, esperar a los bomberos (116); en el piso se brindan primeros auxilios y se traslada al centro médico.

10.9. Partículas en el ojo y golpes en la cabeza

- Partícula en el ojo: no frotar; cubrir el ojo con gasa sin presionar y trasladar al centro médico.

- Golpe en la cabeza: evaluar la conciencia; si hay corte, presionar con gasa; trasladar siempre al centro médico para evaluación.

11. AVISO Y REPORTE DE ACCIDENTES

11.1. Interno (empresa)

- El accidentado o los testigos comunican al responsable de obra, quien informa de inmediato al Gerente General.

11.2. Externo (contratista principal / cliente)

- El responsable de obra comunica el evento al área SSOMA y al residente del contratista principal de inmediato.

12. NOTIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN

- Se registra el evento en el registro de accidentes e incidentes, que se conserva por 10 años.

- Se elabora un reporte preliminar dentro de las 24 horas y luego el informe de investigación con medidas correctivas.

- Accidentes mortales e incidentes peligrosos se notifican al Ministerio de Trabajo (MTPE) en un plazo máximo de 24 horas; los accidentes no mortales los notifica el centro médico que atiende al trabajador.

13. SEGUIMIENTO

Después de un accidente o incidente se hará seguimiento al estado de salud del trabajador, se verificará el cumplimiento de las recomendaciones médicas, se evaluará la eficacia de las medidas correctivas y se actualizarán los procedimientos cuando sea necesario.

14. ANEXOS

Anexo 1: Flujograma de atención de accidentes

1. Ocurre el accidente → detener el trabajo y asegurar el área.

2. Dar la alarma y avisar al brigadista y al responsable de obra.

3. Brindar primeros auxilios.

4. ¿Es grave? Sí → llamar a SAMU 106 / bomberos 116. No → llamar a La Positiva (01) 211-0211 y trasladar a clínica de su red SCTR.

5. Informar al Gerente General y al SSOMA del contratista principal.

6. Reporte preliminar (24 h) e investigación.

7. Seguimiento y medidas correctivas.

Anexo 2: Teléfonos de emergencia

| ENTIDAD / SERVICIO | TELÉFONO |
| --- | --- |
| Central de Bomberos | 116 |
| Policía Nacional (Central de emergencias) | 105 |
| SAMU – Atención médica de urgencia | 106 |
| INDECI – Defensa Civil | 115 |
| La Positiva – Emergencias SCTR | (01) 211-0211 |
| Serenazgo del distrito de la obra | ________________ |
| Comisaría más cercana a la obra | ________________ |

b) Contactos internos de emergencia – CASA BONITA OREGÓN S.A.C.

| RESPONSABLE | CARGO | TELÉFONO |
| --- | --- | --- |
| Jesús Donato Villar Bendezú | Gerente General | 922 732 329 |

Nota: este directorio debe mantenerse actualizado y colocarse en el área de trabajo y en el punto de reunión de la obra.

Anexo 3: Clínicas de la red SCTR Salud – La Positiva Seguros (Lima)

Fuente: Red de Proveedores SCTR Salud – Producto Estándar de La Positiva. Los datos pueden variar; confirmar siempre con la Línea Positiva (01) 211-0211 antes del traslado.

➢ Atención de emergencia, ambulatoria y hospitalización

| CLÍNICA | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| --- | --- | --- |
| Clínica Limatambo (SJL) | Av. Próceres de la Independencia N.° 2701, San Juan de Lurigancho | (01) 415-1600 |
| Clínica San Juan Bautista | Av. Los Próceres de la Independencia N.° 1764, San Juan de Lurigancho | (01) 610-4545 |
| Clínica Jesús del Norte | Av. Carlos E. Izaguirre N.° 149-153, Independencia | (01) 613-4444 |
| Clínica Montefiori | Av. Separadora Industrial N.° 1818-1820, La Molina | (01) 437-5151 |
| Clínica San Juan de Dios (Lima) | Av. Nicolás Arriola N.° 3250, San Luis | (01) 319-1400 |
| Clínica Internacional (San Borja) | Av. Guardia Civil N.° 385, San Borja | (01) 619-6161 |
| Clínica Ricardo Palma | Av. Javier Prado Este N.° 1066, San Isidro | (01) 224-2224 |
| Clínica San Pablo | Av. El Polo N.° 789, Santiago de Surco | (01) 610-3333 |

➢ Clínicas especializadas en quemados

| CLÍNICA | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| --- | --- | --- |
| Clínica San Juan de Dios (Lima) | Av. Nicolás Arriola N.° 3250, San Luis | (01) 319-1400 |
| Clínica Vesalio | Calle Joseph Thompson N.° 140, San Borja | (01) 618-9999 |
| Clínica Auna Guardia Civil | Av. Guardia Civil N.° 368, San Borja | (01) 513-7900 |
| Clínica Stella Maris | Av. Paso de los Andes N.° 923, Pueblo Libre | (01) 463-6666 |
| Clínica Higuereta | Av. Alfredo Benavides N.° 2949-2951, Miraflores | 997 586 124 |

➢ Clínicas especializadas en politraumatizados severos (caídas de altura, aplastamientos)

| CLÍNICA | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| --- | --- | --- |
| Clínica Aviva – Sede Mendiola | Av. Alfredo Mendiola N.° 6301, Los Olivos | (01) 715-4600 |
| Clínica San Juan de Dios (Lima) | Av. Nicolás Arriola N.° 3250, San Luis | (01) 319-1400 |
| Clínica Vesalio | Calle Joseph Thompson N.° 140, San Borja | (01) 618-9999 |
| Clínica Centenario | Av. Paso de los Andes N.° 675, Pueblo Libre | (01) 218-1017 |
| Clínica San Bernardo | Calle San José N.° 161, Pueblo Libre | (01) 460-0437 |

Para la atención se debe presentar la Solicitud de Atención Médica SCTR Salud de La Positiva, llenada y firmada por la empresa, junto con el DNI del trabajador.

Anexo 4: Contenido mínimo del botiquín

- Gasas, apósitos y vendas elásticas

- Esparadrapo y curitas

- Alcohol, agua oxigenada y jabón antiséptico

- Suero fisiológico para lavado de ojos

- Guantes descartables

- Tijera, pinza y férulas o tablillas

- Gel o apósitos para quemaduras y mascarilla para RCP