| N.° de permiso |  | Fecha |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obra / área |  | Lugar exacto |  |
| Hora de inicio |  | Hora de término |  |

| Descripción del trabajo |  |
| --- | --- |

1. Tipo de trabajo de alto riesgo

☐ Trabajo en altura (≥ 1.80 m)   ☐ Trabajo en caliente   ☐ Trabajo eléctrico

☐ Excavación o zanja (> 1.50 m)   ☐ Espacio confinado (cisterna, buzón)   ☐ Otro: __________

2. Verificaciones antes de iniciar

| N.° | VERIFICACIÓN | SÍ | NO | N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ATS elaborado y firmado por todos los ejecutantes | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2 | Personal capacitado y con aptitud médica para la tarea | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3 | EPP completo y en buen estado | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4 | Arnés, línea de vida y punto de anclaje inspeccionados | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5 | Escalera / andamio inspeccionado y estable | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6 | Área señalizada y aislada | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7 | Herramientas con cinta del mes | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8 | Circuito desenergizado, bloqueado y etiquetado (LOTO) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9 | Ausencia de tensión verificada con instrumento | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10 | Zanja con entibado y material a 0.60 m del borde | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11 | Ventilación y medición de oxígeno (espacio confinado) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 12 | Extintor cercano (trabajo en caliente) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 13 | Vigía o supervisor presente | ☐ | ☐ | ☐ |
| 14 | Condiciones del clima y del entorno adecuadas | ☐ | ☐ | ☐ |

3. Peligros y medidas de control adicionales

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

4. Personal ejecutante

| N.° | APELLIDOS Y NOMBRES | DNI | CARGO | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

5. Autorizaciones

| SUPERVISOR DEL TRABAJO (CBO) | SSOMA DEL CONTRATISTA PRINCIPAL | RESIDENTE / JEFE DE OBRA |
| --- | --- | --- |
| Firma Nombre: __________________ DNI: ____________ Fecha: ___/___/____ | Firma Nombre: __________________ DNI: ____________ Fecha: ___/___/____ | Firma Nombre: __________________ DNI: ____________ Fecha: ___/___/____ |

6. Cierre del permiso

☐ Trabajo terminado   ☐ Trabajo suspendido. Motivo: ______________________________

☐ Área limpia   ☐ Bloqueos retirados   ☐ Personal fuera del área     Hora de cierre: ________   Firma: ______________

Este permiso es válido solo para el día, lugar y trabajo indicados, y permanece en el lugar del trabajo mientras dure la tarea.